{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","D 工程计价总说明(表-01)","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【检测楼】","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【检测楼】","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【检测楼】","G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【检测楼】","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【检测楼】","H 规费项目清单计价表(表-13)增值税【检测楼】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【检测~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【第三学员楼】","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【第三学员楼】","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【第三学员楼】","G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【第三学员楼】","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【第三学员楼】","H 规费项目清单计价表(表-13)增值税【第三学员楼】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【第三~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,2],[3,4,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","",""]
["招  标  人:","","四川省交通管理学校","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","",""]
[" ","","","","","",""]
["封-1 ","","","","","",""]

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","index":1,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,11],[0,12,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,10],[2,11,2,15],[3,0,3,4],[3,5,3,10],[3,11,3,15],[4,0,4,4],[4,5,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,15],[5,0,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,13],[5,14,5,15],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[6,8,6,14],[7,0,7,2],[7,3,7,6],[7,8,7,14],[8,0,8,3],[8,4,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,14],[9,0,9,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目","","","","","","","","","","","工程","","",""]
["招标工程量清单","","","","","","","","","","","","","","",""]
["","","招 标 人：","","","四川省交通管理学校","","","","","","","","","",""]
["","","","","","(单位盖章)","","","","","","","","","",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:","","","",""," ","","","","","","","","","",""]
["       ","","","","","","(签字或盖章)","","","","","","","","",""]
["编　制　人:","",""," ","","","","复　核　人:"," ","","","","","",""]
["","","","(造价人员签字盖专用章)","","","","","(造价工程师签字盖专用章)","","","","","",""]
["编 制 时 间:","","",""," ","","","复 核 时 间:",""," ","","","","",""]
["扉-1","","","","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)","index":2,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[17,0,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目","第1页 共2页 "]
["1.招 标 控 制 价 编 制 说 明","",""]
[" \r\n一、工程概况：本工程为四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目，位于成都市武侯区佳灵路22号四川省交通管理学校内。\r\n二、编制范围：\r\n  1、检测楼工程:本项目共计6层，无电梯，含该部位砌体、抹灰、不上人屋面防水及刚性层、楼梯间外墙铝合金窗等项目，具体工作内容详见工程量清单。\r\n  2、第三学员楼工程：本项目共计4层，含该部位玻璃雨棚、圆弧露台玻璃栏板等项目，具体工作内容详见工程量清单。\r\n三、编制依据：\r\n  1、施工现场实际情况；\r\n   2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)及相关配套文件；\r\n  3、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；\r\n4、工程相关的施工和验收规范。\r\n四、计价原则\r\n   1、材料价格：按成都市《工程造价信息》2019年第4期成都市区的不含税价格调整，信息上没有的材料价格参照同期市场价确定。\r\n   2、人工费费率按川建价发〔2018〕27号规定计算。\r\n   3、暂列金:无\r\n   4、措施费：\r\n    (1) 环境保护费、安全、文明施工费、临时设施费按2015年<<四川省建设工程工程量清单计价定额>>及川建发[2017]5号文规定计取。\r\n(2) 夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费按定额规定计取。\r\n（3）销项增值税按川建造价发〔2019〕181号文件执行。\r\n(4) 其余措施费详见招标控制价措施项目清单。\r\n  5、规费：\r\n (1) 规费按2015年<<四川省建设工程工程量清单计价定额>>规定计取上限计取。\r\n 五、投标报价要求：\r\n1、投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件(含工程量清单、图纸、勘察报告、补遗书、答疑书等),结合施工现场实际情况、自然条件和","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目","第2页 共2页 "]
["投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。\n2、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应 反映在相应清单项目的综合单价中。\n3、招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以相关审计部门的审计结果为准。 \n4、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场内部道路等由投标人自行完成，排污(水)、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；招标人提供的电源接驳点进入本工程红线内，接驳点后的所有费用(含电费)由投标人承担；投标人投标报价须综合考虑上述等因素，如因投标人未踏勘现场或踏勘现场不仔细，由此产生的报价风险由投标人自行承担。\n5、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑。沉降观测、水平位移、防火检测等（检）监测、室内空气自检测等涉及的费用，投标人自行考虑，综合进入投标报价中。\n6、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。\n7、投标人综合考虑材料垂直运输及二次转运费，综合考虑建渣外运，卫生清理，保洁等费用，结算不做调整。\n六、本工程招标控制价为187400.00元。\n","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【检测楼】","index":3,"n_rows":96,"n_cols":13,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,0,9,8],[9,9,9,10],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[13,7,13,9],[13,10,13,12],[14,0,16,0],[14,1,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,7],[14,8,14,12],[15,8,16,8],[15,9,16,10],[15,11,15,12],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[17,9,17,10],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[18,9,18,10],[19,0,19,8],[19,9,19,10],[21,0,21,12],[22,0,22,12],[23,0,23,1],[23,2,23,6],[23,7,23,9],[23,10,23,12],[24,0,26,0],[24,1,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,7],[24,8,24,12],[25,8,26,8],[25,9,26,10],[25,11,25,12],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,0,32,8],[32,9,32,10],[34,0,34,12],[35,0,35,12],[36,0,36,1],[36,2,36,6],[36,7,36,9],[36,10,36,12],[37,0,39,0],[37,1,39,2],[37,3,39,3],[37,4,39,4],[37,5,39,5],[37,6,39,7],[37,8,37,12],[38,8,39,8],[38,9,39,10],[38,11,38,12],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[42,9,42,10],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[43,9,43,10],[44,0,44,8],[44,9,44,10],[46,0,46,12],[47,0,47,12],[48,0,48,1],[48,2,48,6],[48,7,48,9],[48,10,48,12],[49,0,51,0],[49,1,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,6,51,7],[49,8,49,12],[50,8,51,8],[50,9,51,10],[50,11,50,12],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,0,56,8],[56,9,56,10],[58,0,58,12],[59,0,59,12],[60,0,60,1],[60,2,60,6],[60,7,60,9],[60,10,60,12],[61,0,63,0],[61,1,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[61,6,63,7],[61,8,61,12],[62,8,63,8],[62,9,63,10],[62,11,62,12],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[63,9,63,10],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[64,9,64,10],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[65,9,65,10],[66,0,66,8],[66,9,66,10],[68,0,68,12],[69,0,69,12],[70,0,70,1],[70,2,70,6],[70,7,70,9],[70,10,70,12],[71,0,73,0],[71,1,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,73,7],[71,8,71,12],[72,8,73,8],[72,9,73,10],[72,11,72,12],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[73,9,73,10],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[74,9,74,10],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[75,9,75,10],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[76,9,76,10],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[77,9,77,10],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[78,9,78,10],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[79,9,79,10],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[80,9,80,10],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[81,9,81,10],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[82,9,82,10],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[83,9,83,10],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[84,9,84,10],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[85,9,85,10],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[86,9,86,10],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[87,9,87,10],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[88,9,88,10],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[89,9,89,10],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[90,9,90,10],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[91,9,91,10],[92,0,92,8],[92,9,92,10],[93,0,93,8],[93,9,93,10],[95,0,95,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第1页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["1","010401004001","","多孔砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖\r\n2.墙体厚度:120mm含砖柱综合考虑\r\n3.砂浆强度等级:M7.5干混砌筑砂浆","m3","3.89","","","","","",""]
["2","011201001002","","内墙抹灰","1.墙体类型：砖内墙\r\n2.砂浆厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆，两次成活","m2","31.47","","","","","",""]
["3","011201001003","","外墙抹灰","1.墙体类型：砖内墙\r\n2.砂浆厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆，两次成活","m2","30.99","","","","","",""]
["4","011406001004","","抹灰面乳胶漆","1.基层类型：墙面一般抹灰面，409室天棚乳胶漆\r\n2.腻子种类：石膏粉腻子\r\n3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍\r\n4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍","m2","46.39","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第2页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["5","011406001005","","外墙抹灰面真石漆","1.基层类型：墙面一般抹灰面\r\n2.腻子种类：成品腻子粉\r\n3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍\r\n4.油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍","m2","30.99","","","","","",""]
["6","010902001007","","屋面4mm厚SBS改性沥青防水卷材","1.基层处理：综合\r\n2.卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材\r\n3.连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在投标报价的综合单价中，上翻高度按实计算\r\n4.25mm厚M15预拌砂浆保护层（含女儿墙内侧抹灰）（另列）\r\n5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求","m2","250.67","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第3页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["7","010902003008","","屋面保护层","1.防水找平层：20mm厚M20预拌砂浆保护层\r\n2.屋面刚性层：C25细石砼平均厚度100mm,最薄处40mm，面层亚光 \r\n3.混凝土种类:C25商品细石混凝土 \r\n4.嵌缝材料种类：间距6米设置分隔缝，灌沥青油膏 \r\n5.钢筋规格、型号：φ4@200*200","m2","141.3","","","","","",""]
["8","011101001009","","屋面25mm厚M20预拌砂浆找平层","1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚M20预拌地面砂浆找平层","m2","250.67","","","","","",""]
["9","011610002010","","门窗拆除","1.室内高度：详设计 \r\n2.门窗洞口尺寸及种类：木质、金属、塑料门窗综合考虑\r\n3.建渣外运：投标人综合考虑","m2","77.16","","","","","",""]
["10","011612001011","","外墙PVC雨水管拆除","1.管道种类、材质：PVC110落水管拆除\r\n2.建渣外运：投标人综合考虑","m","3.5","","","","","",""]
["11","011607002012","","屋面防水层拆除","1.防水层种类：屋面卷材防水层及基层砂浆找平层、保护层拆除\r\n2.建渣外运：投标人综合考虑","m2","242.87","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第4页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["12","010101006014","","屋面清淤","1.挖掘深度：1-7楼综合，包括淤泥及人工栽种花盆 \r\n2.建渣外运：投标人综合考虑\r\n","项","1","","","","","",""]
["13","031001006015","","外墙PVC雨水管","1.安装部位:室外外墙\r\n2.输送介质:排水接至室外排水处\r\n3.材质:PVC\r\n4.型号、规格:DN110mm\r\n5.连接方式:粘接连接","m","3.5","","","","","",""]
["14","010902004016","","不上人屋面雨水斗","1.雨水斗、山墙出水口品种、规格：塑料山墙出水口 φ110 ","项","1","","","","","",""]
["15","010802003017","","钢质防火门","1.门类型：乙级钢质防火门 防火等级乙级\r\n2.框截面尺寸、单扇面积：详见设计图纸综合\r\n3.五金、门锁：闭门器、顺序器、门锁等全部五金投标人自行考虑进入报价\r\n4.防火门须采用消防审批部门认可的产品，耐火极限应符合国家相关质量检验标准\r\n5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求\r\n","m2","2.47","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第5页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["16","010807001018","","楼梯间外墙铝合金窗","1.窗类型：铝合金上悬窗\n2.窗洞尺寸：详设计，每层楼三扇≥600mm上悬窗，现场安装部位人员无法直接行走，报价需综合考虑安装费用\n3.材料种类及品牌：铝合金80系列1.4mm厚，品牌为凤铝\n4.玻璃品种、厚度：5mm厚安全玻璃\n5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁","m2","74.69","","","","","",""]
["17","011606003029","","雨棚骨架拆除","1.拆除的基层类型：雨棚钢骨架 \r\n2.建渣外运;综合考虑","m2","12.96","","","","","",""]
["18","010901003019","","检测楼不上人雨棚","1.型材品种、规格、颜色:2.0厚FRP透明瓦\r\n2.骨架材料品种、规格:龙骨不锈钢矩管20*40，立柱不锈钢方管80*80","m2","12.96","","","","","",""]
["19","011606003030","","409室天棚吊顶饰面板及龙骨拆除","1.天棚吊顶拆除\r\n2.建渣外运综合考虑","m2","14.92","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第6页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["20","011302001031","","409室天棚轻钢龙骨纸面石膏板吊顶","1.原现浇钢筋砼板底\r\n2.8全牙丝吊杆，双向吊点（中距1100一个，8膨胀）\r\n3.轻钢50系列主龙骨，轻钢50系列副龙骨\r\n4.四周吊顶水平线位置钉30*40木龙骨（固定纸面石膏板，木龙骨刷防火涂料达2遍）\r\n5.双层12mm石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理\r\n6.满刮腻子三遍，白色乳胶漆一底二面（另列清单）；\r\n7.综合单价含防火、防腐、防潮处理、辅料，灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式，清单工程量按清单规范计算规则按单层计，双层石膏板费用投标人自行考虑在综合单价内\r\n8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求\r\n","m2","14.92","","","","","",""]
["21","自编01033","","409室天棚高压灌胶堵漏","1.天棚高压灌胶堵漏","项","1","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第7页 共7页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["22","011703001028","","垂直运输","1. 建筑物檐口高度、层数:1-7层（无电梯）及不上人屋面人工、材料、机械搬运及垂直运输综合考虑","项","1","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【检测楼】","index":4,"n_rows":115,"n_cols":13,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,0,16,8],[16,9,16,10],[18,0,18,12],[19,0,19,12],[20,0,20,1],[20,2,20,6],[20,7,20,9],[20,10,20,12],[21,0,23,0],[21,1,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,7],[21,8,21,12],[22,8,23,8],[22,9,23,10],[22,11,22,12],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[32,9,32,10],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,0,40,8],[40,9,40,10],[42,0,42,12],[43,0,43,12],[44,0,44,1],[44,2,44,6],[44,7,44,9],[44,10,44,12],[45,0,47,0],[45,1,47,2],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[45,6,47,7],[45,8,45,12],[46,8,47,8],[46,9,47,10],[46,11,46,12],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[59,9,59,10],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[60,9,60,10],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[61,9,61,10],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[62,9,62,10],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[63,9,63,10],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[64,9,64,10],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[65,9,65,10],[66,0,66,8],[66,9,66,10],[68,0,68,12],[69,0,69,12],[70,0,70,1],[70,2,70,6],[70,7,70,9],[70,10,70,12],[71,0,73,0],[71,1,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,73,7],[71,8,71,12],[72,8,73,8],[72,9,73,10],[72,11,72,12],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[73,9,73,10],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[74,9,74,10],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[75,9,75,10],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[76,9,76,10],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[77,9,77,10],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[78,9,78,10],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[79,9,79,10],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[80,9,80,10],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[81,9,81,10],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[82,9,82,10],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[83,9,83,10],[84,0,84,8],[84,9,84,10],[86,0,86,12],[87,0,87,12],[88,0,88,1],[88,2,88,6],[88,7,88,9],[88,10,88,12],[89,0,91,0],[89,1,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,91,5],[89,6,91,7],[89,8,89,12],[90,8,91,8],[90,9,91,10],[90,11,90,12],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[91,9,91,10],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[92,9,92,10],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[93,9,93,10],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[94,9,94,10],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[95,9,95,10],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[96,9,96,10],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[97,9,97,10],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[98,9,98,10],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[99,9,99,10],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[100,9,100,10],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[101,9,101,10],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[102,9,102,10],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[103,9,103,10],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[104,9,104,10],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[105,9,105,10],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[106,9,106,10],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[107,9,107,10],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[108,9,108,10],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[109,9,109,10],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[110,9,110,10],[111,0,111,8],[111,9,111,10],[112,0,112,8],[112,9,112,10],[114,0,114,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第1页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
[" "," ","","脚手架工程"," "," "," ","","","","","",""]
["1","011701001001","","综合脚手架","1．建筑结构形式 \r\n2．檐口高度","m2"," ","","","","","",""]
["2","011701002001","","外脚手架","1．搭设方式 \r\n2．搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2","190.6","","","","","",""]
["3","011701003001","","里脚手架","1．搭设方式 \r\n2．搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2","219.87","","","","","",""]
["4","011701004001","","悬空脚手架","1．搭设方式 \r\n2．悬挑宽度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["5","011701005001","","挑脚手架","1．搭设方式 \r\n2．悬挑宽度 \r\n3．脚手架材质","m"," ","","","","","",""]
["6","011701006001","","满堂脚手架","1．搭设方式 \r\n2. 搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["7","011701007001","","整体提升架","1．搭设方式及启动装置 \r\n2. 搭设高度","m2"," ","","","","","",""]
["8","011701008001","","外装饰吊篮","1．升降方式及启动装置 \r\n2. 搭设高度及吊篮型号","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ）"," "," "," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第2页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["9","011702001001","","基础","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["10","011702002001","","矩形柱","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["11","011702003001","","构造柱","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["12","011702004001","","异形柱","柱截面形状","m2"," ","","","","","",""]
["13","011702005001","","基础梁","梁截面形状","m2"," ","","","","","",""]
["14","011702006001","","矩形梁","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["15","011702007001","","异形梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["16","011702008001","","圈梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["17","011702009001","","过梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["18","011702010001","","弧形、拱形梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["19","011702011001","","直形墙","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["20","011702012001","","弧形墙","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["21","011702013001","","短肢剪力墙、电梯井壁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["22","011702014001","","有梁板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["23","011702015001","","无梁板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["24","011702016001","","平板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第3页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["25","011702017001","","拱板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["26","011702018001","","薄壳板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["27","011702019001","","空心板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["28","011702020001","","其它板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["29","011702021001","","栏板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["30","011702022001","","天沟、檐沟","构件类型","m2"," ","","","","","",""]
["31","011702023001","","雨篷、悬挑板、阳台板","1.构件类型 \r\n2.板厚度","m2"," ","","","","","",""]
["32","011702024001","","楼梯","类型","m2"," ","","","","","",""]
["33","011702025001","","其它现浇构件","构件类型","m2"," ","","","","","",""]
["34","011702026001","","电缆沟、地沟","1.沟类型 \r\n2.沟截面","m2"," ","","","","","",""]
["35","011702027001","","台阶","台阶踏步宽","m2"," ","","","","","",""]
["36","011702028001","","扶手","扶手断面尺寸","m2"," ","","","","","",""]
["37","011702029001","","散水","扶手断面尺寸","m2"," ","","","","","",""]
["38","011702030001","","后浇带","后浇带部位","m2"," ","","","","","",""]
["39","011702031001","","化粪池","1.化粪池部位 \r\n2.化粪池规格","m2"," ","","","","","",""]
["40","011702032001","","检查井","1.检查井部位 \r\n2.检查井规格","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输"," "," "," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第4页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["41","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天","1","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加"," "," "," ","","","","","",""]
["42","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆"," "," "," ","","","","","",""]
["43","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水"," "," "," ","","","","","",""]
["44","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","","标段：","","","第5页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["45","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【检测楼】","index":5,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[18,1,18,3],[18,4,18,6],[18,7,18,8],[37,0,37,4],[39,0,39,8],[40,0,40,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","标段：","","","第1页 共2页",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","011707001001","安全文明施工"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","0.77","","",""," "]
["1.2","②","文明施工","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","3.26","","",""," "]
["1.3","③","安全施工","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","5.68","","",""," "]
["1.4","④","临时设施","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","4.29","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护"," "," ","","",""," "]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 ","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","标段：","","","第2页 共2页",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["合计","","","","","","","",""]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 ","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【检测楼】","index":6,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[22,0,22,1],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","标段：","","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合　　计","","-","-","-"]
[]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12 ","","","",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【检测楼】","index":7,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,0,20,3],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","标段：","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合　　计","","","","","-"]
[]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。\r\n                                                                                                                                 表-12-1 ","","","","",""]

{"sheet":"H 规费项目清单计价表(表-13)增值税【检测楼】","index":8,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[17,0,17,3],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费项目计价表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","标段：","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率（%）","   金额(元)"]
["1","规费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.1","社会保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(1)","养老保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(2)","失业保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(3)","医疗保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(4)","工伤保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(5)","生育保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.2","住房公积金","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.3","工程排污费","按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合  计","","","","",""]
[]
["表-13 ","","","","",""]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【检测~","index":9,"n_rows":88,"n_cols":10,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[23,1,23,4],[23,5,23,7],[23,8,23,9],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[43,0,43,9],[44,0,44,9],[45,1,45,4],[45,5,45,7],[45,8,45,9],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[65,0,65,9],[66,0,66,9],[67,1,67,4],[67,5,67,7],[67,8,67,9],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[87,0,87,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","标段：","","","第1页 共4页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","烧结多孔砖(KP2型) 240×115×53","千匹","2.077"," ","","738.34","",""," "]
["2","标准砖","千匹","0.214"," ","","602.33","",""," "]
["3","水","m3","15.736"," ","","4.30","",""," "]
["4","其他材料费","元","1475.072"," ","","1.00","",""," "]
["5","水泥 32.5","kg","341.373"," ","","0.46","",""," "]
["6","805胶水","kg","7.012"," ","","1.00","",""," "]
["7","滑石粉","kg","713.309"," ","","0.35","",""," "]
["8","腻子胶","kg","11.703"," ","","2.50","",""," "]
["9","大白粉","kg","1.161"," ","","0.65","",""," "]
["10","白水泥","kg","34.633"," ","","0.65","",""," "]
["11","乳胶漆底漆","kg","6.296"," ","","22.00","",""," "]
["12","乳胶漆面漆","kg","16.379"," ","","22.00","",""," "]
["13","水性封闭底漆","kg","8.138"," ","","21.00","",""," "]
["14","真石漆","kg","96.1"," ","","21.00","",""," "]
["15","罩面漆","kg","8.138"," ","","21.00","",""," "]
["16","双面胶纸带","m2","2.713"," ","","20.00","",""," "]
["17","弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm","m2","283.291"," ","","43.00","",""," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","标段：","","","第2页 共4页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["18","改性沥青嵌缝油膏","kg","26.825"," ","","1.50","",""," "]
["19","石油沥青 30#","kg","412.676"," ","","6.50","",""," "]
["20","汽油","kg","153.195"," ","","9.00","",""," "]
["21","圆钢 ≤φ10","t","0.17"," ","","3718.66","",""," "]
["22","二等锯材","m3","0.086"," ","","1986.28","",""," "]
["23","建筑油膏","kg","27.977"," ","","1.80","",""," "]
["24","中砂","m3","1.611"," ","","194.30","",""," "]
["25","柴油(机械)","kg","135.645"," ","","6.58","",""," "]
["26","汽油(机械)","kg","0.194"," ","","8.56","",""," "]
["27","塑料山墙出水口 φ110","套","1.01"," ","","120.00","",""," "]
["28","塑料水斗 φ110","个","1.01"," ","","20.00","",""," "]
["29","排水管连接件 110×50","个","1.01"," ","","20.00","",""," "]
["30","塑料弯管","个","1.01"," ","","20.00","",""," "]
["31","承插塑料排水管110","m","3.507"," ","","30.00","",""," "]
["32","承插塑料排水管接头零件110","个","0.571"," ","","15.00","",""," "]
["33","M7.5干混砌筑砂浆","t","1.647"," ","","356.54","",""," "]
["34","脚手架钢材","kg","155.619"," ","","4.50","",""," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","标段：","","","第3页 共4页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["35","锯材 综合","m3","0.231"," ","","2200.00","",""," "]
["36","商品混凝土 C25","m3","12.067"," ","","583.00","",""," "]
["37","钢质防火门","m2","2.425"," ","","500.00","",""," "]
["38","膨胀螺栓","套","11.225"," ","","0.50","",""," "]
["39","铝合金固定窗","m2","69.172"," ","","360.00","",""," "]
["40","铝合金门窗连接固定件","个","618.516"," ","","1.00","",""," "]
["41","膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75","套","618.516"," ","","0.55","",""," "]
["42","焊条 综合","kg","0.468"," ","","5.50","",""," "]
["43","带帽螺栓（综合）","kg","0.51"," ","","6.50","",""," "]
["44","一等锯材","m3","0.003"," ","","1986.28","",""," "]
["45","玻璃胶","支","2.652"," ","","20.00","",""," "]
["46","耐热胶垫 2×38","m","22.075"," ","","18.00","",""," "]
["47","FRP透明瓦雨棚","m2","13.78"," ","","120.00","",""," "]
["48","成品零星不锈钢构件综合","t","0.065"," ","","12000.00","",""," "]
["49","预拌地面砂浆 M20","t","12.059"," ","","519.75","",""," "]
["50","预拌抹灰砂浆 M20","t","7.765"," ","","523.64","",""," "]
["51","关门器","套","1"," ","","45.00","",""," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【检测楼】","","","","标段：","","","第4页 共4页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["52","纸面石膏板9.5mm","m2","15.645"," ","","40.00","",""," "]
["53","装配式U型轻钢龙骨","m2","15.198"," ","","40.00","",""," "]
["54","加工铁件","kg","11.369"," ","","5.00","",""," "]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【第三学员楼】","index":10,"n_rows":57,"n_cols":13,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,0,8,8],[8,9,8,10],[10,0,10,12],[11,0,11,12],[12,0,12,1],[12,2,12,6],[12,7,12,9],[12,10,12,12],[13,0,15,0],[13,1,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,7],[13,8,13,12],[14,8,15,8],[14,9,15,10],[14,11,14,12],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[17,0,17,8],[17,9,17,10],[19,0,19,12],[20,0,20,12],[21,0,21,1],[21,2,21,6],[21,7,21,9],[21,10,21,12],[22,0,24,0],[22,1,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,7],[22,8,22,12],[23,8,24,8],[23,9,24,10],[23,11,23,12],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,0,27,8],[27,9,27,10],[29,0,29,12],[30,0,30,12],[31,0,31,1],[31,2,31,6],[31,7,31,9],[31,10,31,12],[32,0,34,0],[32,1,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,34,5],[32,6,34,7],[32,8,32,12],[33,8,34,8],[33,9,34,10],[33,11,33,12],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[42,9,42,10],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[43,9,43,10],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[44,9,44,10],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[45,9,45,10],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[46,9,46,10],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,0,53,8],[53,9,53,10],[54,0,54,8],[54,9,54,10],[56,0,56,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第1页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["1","011303001024","","玻璃雨棚","1.骨架类型;6mm厚T字型钢板挑梁两道，高200~100变截面长700mm.含预埋件及Φ16化学螺栓。灰色醇酸磁漆\r\n2.钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6,长2m*宽0.8m\r\n3.外墙连接处玻璃耐候胶密封","m2","3.2","","","","","",""]
["2","010606008021","","屋面钢爬梯","1.钢材品种、规格：屋面消防水池成品钢爬梯，做法参照西南11J201-60-2\r\n2.钢梯形式:上人爬梯\r\n3.油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆一遍、刷调和漆二遍","m","5","","","","","",""]
["3","010605001022","","集水坑花纹钢盖板","1.钢材品种：花纹钢板\r\n2.钢板厚度：龙骨角钢L60，双向间距200mm，面板3mm厚花纹钢板\r\n3.油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆两遍，防火涂料两遍","m2","2.86","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第2页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["4","011503008023","","室内玻璃栏板","1.做法：11J412-35-1\r\n2.栏杆材质、规格：钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6，扶手采用木扶手，高度≮0.9米，选型及颜色满足设计、业主要求综合报价\r\n3.栏杆高度：综合报价，栏杆高度满足设计和规范要求及相关安全性要求施工，投标人充分考虑相应费用\r\n4.包含图集所有做法内容综合报价\r\n5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求","m","1.5","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第3页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["5","011503008023","","圆弧露台玻璃栏板","1.做法：11J412-35-1\r\n2.栏杆材质、规格：钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6，扶手采用不锈钢，选型及颜色满足同室内走廊做法保持一致\r\n3.栏杆高度：综合报价，栏杆高度满足设计和规范要求及相关安全性要求施工，投标人充分考虑相应费用\r\n4.基座采用300*300*300砖基座，四周20mm厚M20预拌砂浆抹灰后贴300*300面砖，颜色同原屋面地砖保持一致\r\n4.包含图集所有做法内容综合报价\r\n5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求","m","26.72","","","","","",""]
["6","011503001026","","女儿墙金属栏杆","1.屋面女儿墙栏杆，高度满足业主要求，立杆间距3米，扶手材质304不锈钢管，外径Ф75mm厚2.0，水平杆一道材质304不锈钢管外径Ф50mm厚2.0；\n2.做法参照西南11J412-58-1","m","58.34","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第4页 共4页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["7","011703001028","","垂直运输","1. 建筑物檐口高度、层数:1-7层（无电梯）及不上人屋面人工、材料、机械搬运及垂直运输综合考虑","项","1","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【第三学员楼】","index":11,"n_rows":115,"n_cols":13,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,12],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[15,9,15,10],[16,0,16,8],[16,9,16,10],[18,0,18,12],[19,0,19,12],[20,0,20,1],[20,2,20,6],[20,7,20,9],[20,10,20,12],[21,0,23,0],[21,1,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,7],[21,8,21,12],[22,8,23,8],[22,9,23,10],[22,11,22,12],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[23,9,23,10],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[25,9,25,10],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[26,9,26,10],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[27,9,27,10],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[28,9,28,10],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[30,9,30,10],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[31,9,31,10],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[32,9,32,10],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[35,9,35,10],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[36,9,36,10],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[38,9,38,10],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[39,9,39,10],[40,0,40,8],[40,9,40,10],[42,0,42,12],[43,0,43,12],[44,0,44,1],[44,2,44,6],[44,7,44,9],[44,10,44,12],[45,0,47,0],[45,1,47,2],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[45,6,47,7],[45,8,45,12],[46,8,47,8],[46,9,47,10],[46,11,46,12],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[47,9,47,10],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[48,9,48,10],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[49,9,49,10],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[50,9,50,10],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[51,9,51,10],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[52,9,52,10],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[53,9,53,10],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[54,9,54,10],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[55,9,55,10],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[56,9,56,10],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[57,9,57,10],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[58,9,58,10],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[59,9,59,10],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[60,9,60,10],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[61,9,61,10],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[62,9,62,10],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[63,9,63,10],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[64,9,64,10],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[65,9,65,10],[66,0,66,8],[66,9,66,10],[68,0,68,12],[69,0,69,12],[70,0,70,1],[70,2,70,6],[70,7,70,9],[70,10,70,12],[71,0,73,0],[71,1,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,73,7],[71,8,71,12],[72,8,73,8],[72,9,73,10],[72,11,72,12],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[73,9,73,10],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[74,9,74,10],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[75,9,75,10],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[76,9,76,10],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[77,9,77,10],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[78,9,78,10],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[79,9,79,10],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[80,9,80,10],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[81,9,81,10],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[82,9,82,10],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[83,9,83,10],[84,0,84,8],[84,9,84,10],[86,0,86,12],[87,0,87,12],[88,0,88,1],[88,2,88,6],[88,7,88,9],[88,10,88,12],[89,0,91,0],[89,1,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,91,5],[89,6,91,7],[89,8,89,12],[90,8,91,8],[90,9,91,10],[90,11,90,12],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[91,9,91,10],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[92,9,92,10],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[93,9,93,10],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[94,9,94,10],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[95,9,95,10],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[96,9,96,10],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[97,9,97,10],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[98,9,98,10],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[99,9,99,10],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[100,9,100,10],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[101,9,101,10],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[102,9,102,10],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[103,9,103,10],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[104,9,104,10],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[105,9,105,10],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[106,9,106,10],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[107,9,107,10],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[108,9,108,10],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[109,9,109,10],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[110,9,110,10],[111,0,111,8],[111,9,111,10],[112,0,112,8],[112,9,112,10],[114,0,114,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第1页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
[" "," ","","脚手架工程"," "," "," ","","","","","",""]
["1","011701001001","","综合脚手架","1．建筑结构形式 \r\n2．檐口高度","m2"," ","","","","","",""]
["2","011701002001","","外脚手架","1．搭设方式 \r\n2．搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["3","011701003001","","里脚手架","1．搭设方式 \r\n2．搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["4","011701004001","","悬空脚手架","1．搭设方式 \r\n2．悬挑宽度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["5","011701005001","","挑脚手架","1．搭设方式 \r\n2．悬挑宽度 \r\n3．脚手架材质","m"," ","","","","","",""]
["6","011701006001","","满堂脚手架","1．搭设方式 \r\n2. 搭设高度 \r\n3．脚手架材质","m2"," ","","","","","",""]
["7","011701007001","","整体提升架","1．搭设方式及启动装置 \r\n2. 搭设高度","m2"," ","","","","","",""]
["8","011701008001","","外装饰吊篮","1．升降方式及启动装置 \r\n2. 搭设高度及吊篮型号","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","混凝土模板及支架（撑 ）"," "," "," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第2页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["9","011702001001","","基础","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["10","011702002001","","矩形柱","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["11","011702003001","","构造柱","基础类型","m2"," ","","","","","",""]
["12","011702004001","","异形柱","柱截面形状","m2"," ","","","","","",""]
["13","011702005001","","基础梁","梁截面形状","m2"," ","","","","","",""]
["14","011702006001","","矩形梁","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["15","011702007001","","异形梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["16","011702008001","","圈梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["17","011702009001","","过梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["18","011702010001","","弧形、拱形梁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["19","011702011001","","直形墙","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["20","011702012001","","弧形墙","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["21","011702013001","","短肢剪力墙、电梯井壁","1.梁截面形状 \r\n2.支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["22","011702014001","","有梁板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["23","011702015001","","无梁板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["24","011702016001","","平板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第3页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["25","011702017001","","拱板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["26","011702018001","","薄壳板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["27","011702019001","","空心板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["28","011702020001","","其它板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["29","011702021001","","栏板","支撑高度","m2"," ","","","","","",""]
["30","011702022001","","天沟、檐沟","构件类型","m2"," ","","","","","",""]
["31","011702023001","","雨篷、悬挑板、阳台板","1.构件类型 \r\n2.板厚度","m2"," ","","","","","",""]
["32","011702024001","","楼梯","类型","m2"," ","","","","","",""]
["33","011702025001","","其它现浇构件","构件类型","m2"," ","","","","","",""]
["34","011702026001","","电缆沟、地沟","1.沟类型 \r\n2.沟截面","m2"," ","","","","","",""]
["35","011702027001","","台阶","台阶踏步宽","m2"," ","","","","","",""]
["36","011702028001","","扶手","扶手断面尺寸","m2"," ","","","","","",""]
["37","011702029001","","散水","扶手断面尺寸","m2"," ","","","","","",""]
["38","011702030001","","后浇带","后浇带部位","m2"," ","","","","","",""]
["39","011702031001","","化粪池","1.化粪池部位 \r\n2.化粪池规格","m2"," ","","","","","",""]
["40","011702032001","","检查井","1.检查井部位 \r\n2.检查井规格","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输"," "," "," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第4页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["41","011703001001","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 地下室建筑面积 \r\n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天","1","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加"," "," "," ","","","","","",""]
["42","011704001001","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆"," "," "," ","","","","","",""]
["43","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","台次"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
[" "," ","","施工排水、降水"," "," "," ","","","","","",""]
["44","011706001001","","成井","1.成井方式 \r\n2.地层情况 \r\n3.成井直径 \r\n4.井（滤）管类型、直径","m"," ","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","","标段：","","","第5页共5页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","","其中",""]
["","","","","","","","","","","","定额人工费","暂估价"]
["45","011706002001","","排水、降水","1.机械规格型号 \r\n2.降排水管规格","昼夜"," ","","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【第三学员楼】","index":12,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[18,1,18,3],[18,4,18,6],[18,7,18,8],[37,0,37,4],[39,0,39,8],[40,0,40,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","标段：","","","第1页 共2页",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","011707001001","安全文明施工"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","0.77","","",""," "]
["1.2","②","文明施工","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","3.26","","",""," "]
["1.3","③","安全施工","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","5.68","","",""," "]
["1.4","④","临时设施","分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费","4.29","","",""," "]
["2","011707002001","夜间施工"," "," ","","",""," "]
["3","011707003001","非夜间施工照明"," "," ","","",""," "]
["4","011707004001","二次搬运"," "," ","","",""," "]
["5","011707005001","冬雨季施工"," "," ","","",""," "]
["6","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," ","","",""," "]
["7","011707007001","已完工程及设备保护"," "," ","","",""," "]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 ","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","标段：","","","第2页 共2页",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["8","011707008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["合计","","","","","","","",""]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 ","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【第三学员楼】","index":13,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[22,0,22,1],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","标段：","","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合　　计","","-","-","-"]
[]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12 ","","","",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【第三学员楼】","index":14,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,0,20,3],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","标段：","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项",""," "]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合　　计","","","","","-"]
[]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。\r\n                                                                                                                                 表-12-1 ","","","","",""]

{"sheet":"H 规费项目清单计价表(表-13)增值税【第三学员楼】","index":15,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[17,0,17,3],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费项目计价表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","标段：","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率（%）","   金额(元)"]
["1","规费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.1","社会保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(1)","养老保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(2)","失业保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(3)","医疗保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(4)","工伤保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["(5)","生育保险费","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.2","住房公积金","分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费","","",""]
["1.3","工程排污费","按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合  计","","","","",""]
[]
["表-13 ","","","","",""]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【第三~","index":16,"n_rows":44,"n_cols":10,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[23,1,23,4],[23,5,23,7],[23,8,23,9],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[43,0,43,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","标段：","","","第1页 共2页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","标准砖","千匹","0.386"," ","","602.33","",""," "]
["2","水","m3","0.563"," ","","4.30","",""," "]
["3","其他材料费","元","1011.362"," ","","1.00","",""," "]
["4","白水泥","kg","3.978"," ","","0.65","",""," "]
["5","汽油","kg","1.901"," ","","9.00","",""," "]
["6","二等锯材","m3","0.013"," ","","1986.28","",""," "]
["7","建筑油膏","kg","2.856"," ","","1.80","",""," "]
["8","柴油(机械)","kg","4.939"," ","","6.58","",""," "]
["9","M7.5干混砌筑砂浆","t","0.257"," ","","356.54","",""," "]
["10","锯材 综合","m3","0.001"," ","","1986.28","",""," "]
["11","成品爬式扶梯","t","0.25"," ","","7000.00","",""," "]
["12","杉原木 综合","m3","0.003"," ","","1986.28","",""," "]
["13","焊条 综合","kg","3.442"," ","","5.50","",""," "]
["14","螺栓(综合)","kg","1.016"," ","","6.50","",""," "]
["15","红丹酚醛防锈漆","kg","7.067"," ","","21.00","",""," "]
["16","防火涂料","kg","4.281"," ","","21.00","",""," "]
["17","醇酸稀释剂","kg","1.12"," ","","21.00","",""," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校检测楼屋面防水及第三学员楼栏杆维修改造项目\\单项工程1【第三学员楼】","","","","标段：","","","第2页 共2页",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["18","花纹钢板","t","0.1"," ","","4210.00","",""," "]
["19","带帽螺栓（综合）","kg","0.785"," ","","6.50","",""," "]
["20","玻璃胶","支","0.653"," ","","20.00","",""," "]
["21","预拌抹灰砂浆 M20","t","1"," ","","523.64","",""," "]
["22","加工铁件","kg","2.898"," ","","5.00","",""," "]
["23","调和漆 白酯胶调和漆","kg","1.23"," ","","12.00","",""," "]
["24","成品钢屋架","t","0.256"," ","","5500.00","",""," "]
["25","钢轨","kg","0.307"," ","","5.00","",""," "]
["26","不锈钢钢管 φ50","m","134.225"," ","","90.00","",""," "]
["27","面砖 300×300","m2","26.91"," ","","45.00","",""," "]
["28","不锈钢钢管 φ75","m","61.84"," ","","45.00","",""," "]
["29","二爪挂件 幕墙专用","套","37.248"," ","","100.00","",""," "]
["30","铁件","kg","3.104"," ","","4.50","",""," "]
["31","钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6","m2","29.001"," ","","150.00","",""," "]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","","","","","","","",""]