{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)","C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","D 工程计价总说明(表-01)","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~","G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,2],[6,0,6,4],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","","","工程"]
["招标工程量清单","","","",""]
["招  标  人:",""," ","",""]
["","","(单位盖章)","",""]
["造价咨询人:",""," ","",""]
["","","","(单位盖章)",""]
[" ","","","",""]
["封-1 ","","","",""]

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","","","工程"]
["招标工程量清单","","","",""]
["招  标  人:"," ","造价咨询人:"," ",""]
["","(单位盖章)","","（单位资质专用章）",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:"," ","法定代表人 \r\n或其授权人:"," ",""]
["","(签字或盖章)","","(签字或盖章)",""]
["编　制　人:"," ","复　核　人:"," ",""]
["","(造价人员签字盖专用章)","","(一级造价工程师签字盖专用章)",""]
["编 制 时 间:"," ","      \r\n复 核 时 间:"," ",""]
[" 扉-1　","","","",""]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)","index":2,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[32,0,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","第1页 共4页 "]
["1、工程概况：\n本工程为四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目，工程地点位于成都市武侯区佳灵路22号。\n2、工程范围：\n施工图设计范围内的改造、新建工程。具体详见招标清单。\n3、本项目招标控制价为163645.81元。（其中：规费4627.8元（建筑与装饰工程：3986.5元，安装工程：641.3元），安全文明施工费6948.94元，暂列金4225.52元）\n4、工程量清单编制说明：\n4.1本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等相应计价及工程量计算规范、《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造发〔2016〕349号）、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等相关配套文件、施工图设计文件、招标文件及技术规定等编制的。\n4.2工作内容和计算规则均按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等工程量计算规范及配套文件执行，工程量清单项目特征及本“工程量清单编制说明及报价要求”中已表述的以表述的为准，未表述的以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等工程量计算规范及配套文件为准。\n4.3本清单子目所描述的为主要项目特征，对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、规范及相应标准图集。\n4.4对工程质量、材料、施工等的特殊要求。\n4.4.1工程质量要求：合格。\n4.4.2本工程混凝土全部采用商品混凝土\n4.4.3本工程砂浆均采用预拌砂浆。\n4.4.4材料、设备选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。\n4.4.5工程施工必须满足相关政府主管部门对工程建设及安全文明施工、环境保护及卫生的相关要求，并严格按经批准的施工组织设计实施，满足施工规范及验收标准的相关要求。\n4.4.6工期要求：按招标文件要求。\n5、工程量清单报价要求：\n5.1投标报价应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条件、工程技术要求、技术标准和要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、设计施工规范等，及在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的有关规定及规范）、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目按相关要求报价，不得将非竞争性项目折减参与竞争。\n","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","第2页 共4页 "]
["5.2投标人依据工程量清单、施工图、施工现场实际情况、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。\r\n5.3投标报价采用综合单价法。\r\n5.3.1工程量清单中分部分项的报价应包含：实施和完成设计施工图、相应标准图集、相关规范和清单中规定的对应项目所有工序工作内容，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、材料现场抽样，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。\r\n5.3.2清单内的项目特征描述与设计图纸矛盾时，以清单为准进行报价。\r\n5.4工程量清单所列工程数量仅作为投标的共同基础，各投标人不能更改。\r\n5.5工程量清单中所列的每一个项目均应填入单价、合价，同时填写定额人工费，若投标人未填写报价，则其费用视为已包含在其他项目的清单报价中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。\r\n5.6综合单价报价保留到小数点后两位。\r\n5.7投标人应提供所有分部分项清单项目、措施清单项目的《工程量清单综合单价分析表》，措施清单项目中不能分析组价明细的除外。\r\n5.8投标人须按照《承包人提供主要材料和工程设备一览表》格式填报材料价格。\r\n5.9《主要材料设备要求表》、《工程量清单综合单价分析表》中的相同材料的价格须一致，如有不同以其中最不利于投标人的材料价格为准结算；不同单项、单位工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最不利于投标人的一个报价进行结算。\r\n5.10工程量清单中可能有个别项目的计量单位为了便于工程计量与结算而改变了计量单位,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。\r\n5.11投标人应将拆除施工时对原有建筑物的保护费用考虑到投标报价中，竣工结算时，不再单独计算该项费用；在施工过程中，若因投标人原因对原有建筑物造成了损坏，应由投标人无偿按照原样进行恢复。\r\n6、分部分项工程量清单综合单价说明：\r\n6.1分部分项工程量清单：\r\n6.1.1工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术标准和要求、技术要求、技术规范及相应标准图集并应结合投标人现场勘察情况和相关规范包括完成所有工序工作内容的全部费用。\r\n6.2措施项目清单：\r\n6.2.1安全文明措施费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）按给定金额报价，结算时按《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》执行。\r\n6.2.2本工程在施工过程中产生的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并应弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","第3页 共4页 "]
["内。各种构件、成品及半成品及建渣的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整\n6.2.3措施项目清单所列项目为通常水平施工列项。在招标范围内，投标人应根据现场踏勘情况，充分考虑实际施工时可能发生的措施，需要在措施项目清单中自行增加项目，若投标人未增加但施工过程中又涉及的措施，视为投标人已将费用考虑在其他报价中，招标人不予另行支付。招标人在措施项目清单中给出的措施项目，投标人可不予报价，但若实际发生该措施项目，其产生的费用视为投标人已将其包含在其他项目中，中标后不得增加费用。若该措施项目一旦报价，则其投标施工组织设计中必须有与之报价相匹配的技术条款，中标后不得以任何理由要求增加措施费用。\n6.2.4招标人提供施工用水用电的水源、电源接驳点。投标人应充分考虑当地供电情况，根据需要自备发电机组确保施工用电。\n6.2.5投标人应充分考虑当地供水情况，采取有效措施确保施工用水。\n6.2.6投标人应考虑施工场地的局限可能导致设备和材料的场内外二次搬运、装卸、保管等发生的费用，超出 “二次搬运费” 规定费率上限的费用，投标人应自行报价，包干使用，不作调整。\n6.2.7措施项目清单中，按“项”为单位报价的措施费均分项包干使用，不得调整。\n7、规费、税金项目清单：\n7.1投标人投标报价时，规费按给定金额报价。竣工结算时，按中标人企业资质的类别取费计取。\n7.2投标人报价时，附加税按给定综合税率0.313%报价，计算基数为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费。竣工结算时，按合同约定的方式计算。\n8、其它项目清单：\n8.1暂列金额由招标人估列并由招标人根据实际情况而决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。\n9、调价：\n9.1人工费调整办法：\n9.1.1人工费调整按四川省发布的有关成都市人工费的政策性调整文件，遵照执行，本项目基准人工费为川建价发〔2021〕4号文。  \n9.2可调价材料：\n9.2.1本项目材料价差风险由投标人自行承担，在施工过程中及竣工结算时不作调整。\n10、主要材料限定品牌要求：\n投标人应按招标人提供的《主要材料、设备参照品牌一览表》中所列材料的不同品牌，参照或者选择同类品牌进行报价，并在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的备注栏注明选定的材料品牌\n1.乳胶漆、无机涂料：多乐士、立邦、华润\n2.石膏、腻子：山林山、摩利美涂、美巢\n3.石膏板：龙牌、阿姆斯壮、拉法基、泰山\n","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]
["总 说 明","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目","第4页 共4页 "]
["4.轻钢龙骨：龙牌、拉法基、泰山\r\n5.电线：金杯塔牌、成塑、美河\r\n6.塑料线管：川路、多联、联塑\r\n7.开关插座：西蒙、公牛、松本\r\n8.灯具：欧普、雷士、飞利浦\r\n\r\n11、其他未尽事宜详见施工图及招标文件要求。","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
["","",""]
[]
[" 表-01 ","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","index":3,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,0,8,7],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[12,6,12,8],[12,9,12,11],[13,0,15,0],[13,1,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,7,13,11],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,14,11],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,0,18,7],[20,0,20,11],[21,0,21,11],[22,0,22,1],[22,2,22,5],[22,6,22,8],[22,9,22,11],[23,0,25,0],[23,1,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[23,7,23,11],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[24,9,24,11],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[45,0,45,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第1页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","011201001001","","墙面一般抹灰","1.墙体类型：砖砌体 \r\n2.15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰","m2","97.06","","","","",""]
["2","011207001002","","石膏板立板","1.轻钢龙骨材料中距横1500mm， 竖600mm\r\n2.9.5厚石膏板\r\n3.其它：满足设计及现行施工验收规范要求","m2","104","","","","",""]
["3","011302001003","","石膏板吊顶","1.检查并修复原有吊顶龙骨，修复后的龙骨需满足后续石膏板吊顶的要求\r\n2.9.5mm石膏板封闭\r\n3.白色无机涂料（另列）\r\n4.满足设计及规范要求","m2","135.32","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第2页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["4","011407001004","","墙面无机涂料","1.基层类型：基层处理包含但不限于剔除空鼓、脱落面层和基层、水泥砂浆修补、腻子找补、打磨、磨光\r\n2.腻子种类：综合\r\n3.刮腻子要求：满刮成品腻子\r\n4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合，满足建设单位选型\r\n5.其它：满足设计及规范要求","m2","197.56","","","","",""]
["5","011407002005","","石膏板吊顶无机涂料","1.基层类型：石膏板面\r\n2.腻子种类：综合\r\n3.刮腻子要求：满刮成品腻子\r\n4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合，满足建设单位选型\r\n5.其它：满足设计及规范要求","m2","239.32","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第3页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["6","011407002006","","原顶天棚无机涂料","1.涂料品种、喷刷遍数：原顶喷涂无机涂料一底两面，颜色综合，满足建设单位选型\r\n2.其它：满足设计及规范要求","m2","1799.39","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~","index":4,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,14,7],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[18,6,18,8],[18,9,18,11],[19,0,21,0],[19,1,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[19,7,19,11],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[20,9,20,11],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[44,0,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第1页共2页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","脚手架工程"," "," "," ","","","","",""]
["1","011701006009","","满堂脚手架","1．搭设方式：综合 \r\n2. 搭设高度：综合 \r\n3．脚手架材质：综合","项","1","","","","",""]
["2","011701003010","","里脚手架","1．搭设方式：综合 \r\n2. 搭设高度：综合 \r\n3．脚手架材质：综合","项","1","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","垂直运输"," "," "," ","","","","",""]
["3","011703001011","","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 \r\n2. 垂直运输费用包含建筑与装饰工程及安装工程等所有工程内容综合考虑，结算不作调整","项","1","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","超高施工增加"," "," "," ","","","","",""]
["4","011704001012","","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \r\n2. 建筑物檐口高度、层数 \r\n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","项","1","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第2页共2页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
[" "," ","","大型机械设备进出场及安拆"," "," "," ","","","","",""]
["5","011705001013","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \r\n2.机械设备规格型号","项","1","","","","",""]
[" "," ","","小计"," "," "," ","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~","index":5,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[17,0,17,4],[19,0,19,8],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","标段：","","第1页共1页","",""]
["序 号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","011707001001","安全文明施工费"," "," ","6138.72","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","485.8","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","1192.41","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","1854.87","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","2605.64","",""," "]
["2","011707002002","夜间施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["3","011707003003","非夜间施工照明"," "," "," ","",""," "]
["4","011707004004","二次搬运费"," "," "," ","",""," "]
["5","011707005005","冬雨季施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["6","011707006006","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"," "," "," ","",""," "]
["7","011707007007","已完工程及设备保护费"," "," "," ","",""," "]
["8","011707008008","工程定位复测费"," "," "," ","",""," "]
["","","","","","","","",""]
["合计","","","","","6138.72","","",""]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~","index":6,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[22,0,22,1],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","标段：","","第1页共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","3367.93","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价"," ",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","-","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价"," ","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工"," ","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费"," ","","明细详见表-12-5"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合　　计","","3367.93","-","-"]
[]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12 ","","","",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】","index":7,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,0,20,3],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","标段：","","","第1页共1页"]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项","3367.93"," "]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合　　计","","","","3367.93","-"]
[]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。\r\n                                                                                                                                 表-12-1 ","","","","",""]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~","index":8,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,5,9,6],[10,0,10,1],[10,5,10,6],[11,0,11,1],[11,5,11,6],[12,0,12,1],[12,5,12,6],[13,0,13,1],[13,5,13,6],[14,0,14,1],[14,5,14,6],[15,0,15,1],[15,5,15,6],[16,0,16,1],[16,5,16,6],[17,0,17,1],[17,5,17,6],[18,0,18,1],[18,5,18,6],[19,0,19,1],[19,5,19,6],[20,0,20,1],[20,5,20,6],[22,1,22,10],[23,0,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","第1页共1页",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"",""," "]
[{"$nulls":8},"","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
[]
["注:","1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。","","","","","","","","",""]
["表-20","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","index":9,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,0,8,7],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[12,6,12,8],[12,9,12,11],[13,0,15,0],[13,1,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,7,13,11],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,14,11],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,0,19,7],[21,0,21,11],[22,0,22,11],[23,0,23,1],[23,2,23,5],[23,6,23,8],[23,9,23,11],[24,0,26,0],[24,1,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,6],[24,7,24,11],[25,7,26,7],[25,8,26,8],[25,9,25,11],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[45,0,45,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","第1页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["1","030411001022","","配管 SC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管SC20\r\n3.规格：SC20\r\n4.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设综合\r\n5.剔凿槽洞及恢复、支架制作安装\r\n6.满足设计施工图及施工验收规范要求","m","379.6","","","","",""]
["2","030411001023","","配管 SC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管SC25\r\n3.规格：SC25\r\n4.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设综合\r\n5.剔凿槽洞及恢复、支架制作安装\r\n6.满足设计施工图及施工验收规范要求","m","50","","","","",""]
["3","030411004024","","电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2","1.名称：电气配线\r\n2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2\r\n3.配线形式：管内或线槽内综合\r\n4.满足设计施工图及施工验收规范要求","m","1147.79","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","第2页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["4","030411004025","","电气配线 WDZ-BYJ-6mm2","1.名称：电气配线\r\n2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-6mm2\r\n3.配线形式：管内或线槽内综合\r\n4.满足设计施工图及施工验收规范要求","m","153","","","","",""]
["5","030404017026","","配电箱 AL","1.名称:配电箱 AL\r\n2.规格、型号：详设计\r\n3.端子板外部接线规格材质：详设计\r\n4.安装方式：综合，距地1.5米\r\n5.包含箱体开孔、接地和满足系统配置要求\r\n6.含箱内所有元器件及模块\r\n7.满足设计施工图及施工验收规范要求","台","1","","","","",""]
["6","030412001027","","LED场馆灯","1.名称：LED场馆灯\r\n2.型号、规格：LED 100w\r\n3.安装形式：祥图综合\r\n4.满足设计施工图及施工验收规范要求","套","46","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","第3页共3页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["7","030404034028","","三联单控开关","1.名称：三联单控开关\r\n2.规格、型号：250V 10A\r\n3.安装形式：距地1.3m\r\n4.满足设计施工图及施工验收规范要求","个","6","","","","",""]
["8","011613001029","","原有灯具及管线等拆除","1.原有灯具及管、线、槽及配电箱等拆除\r\n2.拆除后残值综合考虑","项","1","","","","",""]
["9","030502007030","","原弱电管线整理","原弱电管线整理，满足建设单位要求","项","1","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】","index":10,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[27,0,27,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","第1页共1页","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]
["本页小计","","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1","index":11,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[17,0,17,4],[19,0,19,8],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","标段：","","第1页共1页","",""]
["序 号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","031302001014","安全文明施工费"," "," ","810.22","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","75.53","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","185.39","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","144.19","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","405.11","",""," "]
["2","031302002015","夜间施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["3","031302003016","非夜间施工增加"," "," "," ","",""," "]
["4","031302004017","二次搬运费"," "," "," ","",""," "]
["5","031302005018","冬雨季施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["6","031302006019","已完工程及设备保护费"," "," "," ","",""," "]
["7","031302007020","高层施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["8","031302008021","工程定位复测费"," "," "," ","",""," "]
["","","","","","","","",""]
["合计","","","","","810.22","","",""]
[]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。","","","","","","","",""]
["表-11","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~","index":12,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[22,0,22,1],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","标段：","","第1页共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","857.59","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价"," ",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","-","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价"," ","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工"," ","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费"," ","","明细详见表-12-5"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合　　计","","857.59","-","-"]
[]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12 ","","","",""]

{"sheet":"G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】","index":13,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,0,20,3],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂列金额明细表","","","","",""]
["工程名称：","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","标段：","","","第1页共1页"]
["序号","项目名称","","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","项","857.59"," "]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["合　　计","","","","857.59","-"]
[]
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。\r\n                                                                                                                                 表-12-1 ","","","","",""]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~","index":14,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,5,9,6],[10,0,10,1],[10,5,10,6],[11,0,11,1],[11,5,11,6],[12,0,12,1],[12,5,12,6],[13,0,13,1],[13,5,13,6],[14,0,14,1],[14,5,14,6],[15,0,15,1],[15,5,15,6],[16,0,16,1],[16,5,16,6],[17,0,17,1],[17,5,17,6],[18,0,18,1],[18,5,18,6],[19,0,19,1],[19,5,19,6],[20,0,20,1],[20,5,20,6],[22,1,22,10],[23,0,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","四川省交通管理学校食堂餐厅天棚改造项目\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","第1页共1页",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},""," "]
[{"$nulls":9},"",""]
[{"$nulls":9},"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","",""]
[]
["注:","1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。","","","","","","","","",""]
["表-20","","","","","","","","","",""]